POČETNA SLIKA I KARAKTERISTIKE:

Slika proizvoda

Karakteristike proizvoda:

- Kanali za odvodnju vode od pranja

- Modularni koncept

- Materijal nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316L

- Integrirani pad

- Nosivost C250 prema HRN EN 1433

UNUTAR PROIZVODA

ova ili neka slična slika gore

ACO Slot 20 kanali za odvodnju vode od pranja ili kao vodena barijera između suhih i mokrih područja u prehrambenoj industriji. Modularni koncept sustava omogućava prilagođavanje ugrađenoj opremi i uklapanje u postojeći raspored keramike. Elementi se izrađuju sa integriranim padom u tijelu kanala i V-presjekom što omogućava veću brzinu otjecanja kod malih protoka te bolji efekt samo čišćenja. Svi elementi nakon obrade dodatno zaštićeni postupkom pikopasivizacije radi bolje otpornosti na agresivne medije.

Mjesto primjene:

- Prehrambena industrija

- Mliječna industrija

- Industrija pića

- Konditorska i pekarska industrija

- Farmaceutska i kozmetička industrija

Slika proizvoda:

Pregled sustava:

Katalog u prilogu

Više na on-line katalogu:

http://catalogue.aco-buildingdrainage.com/cz_en/Home/Products/Collect/Floor-drainage/Channels/ACO-modular-channel/ACO-modular-slot-channel/ACO-modular-slot-channel-20