## S+
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC 2022 | UKUPNO
1 | ACO Showerdrain S + black
Dobava i ugradnja ACO Showerdrain S+ black kanala za odvodnju prostora za tuširanje, kanalica se sastoji od dva dijela, tijela slivnika sa sifonom i profila za odvodnju. Profil za odvodnju izrađen iz punog nehrđajućeg čelika debljine 4mm AISI 304 širine 55 mm sa crnom površina. Odvodni profil je izveden u padu prema slivniku. Tijelo slivnika izvedeno od kompozita sa tvornički integriranom prirubnicom za spajanje plitke hidroizolacije, s nogicama za podešavanje visine i zaštitnim poklopcem slivnika tijekom montaže s mogučnošću izrade vodene probe prije i nakon hidroizoalcije. Protok slivnika deklariran prema HR EN1253-1, od 0,5 -0,8 l/s ovisno visini vodenog stupca i izboru rešetke odvodnog profila. Dostupan sa dva dizajna rešetke odvodnog profila "Plate" i "Stripes" i sa sitom za kosu. Tijelo sifona je iz kompozita, demontažno i lagano za održavanje. Za ugradnju keramike visine od 12 mm do 35mm
| ACO ShowerDrain S+ black prema HRN EN 1253 - duljina 800 mm |  | kom | 0 | 0
| ACO ShowerDrain S+ black prema HRN EN 1253 - duljina 900 mm |  | kom | 0 | 0
| ACO ShowerDrain S+ black prema HRN EN 1253 - duljina 1000 mm |  | kom | 0 | 0
| ACO ShowerDrain S+ black prema HRN EN 1253 - duljina 1200 mm |  | kom | 0 | 0