## PREGLED
TOP TEK UNIFACE DEEP 35 POKLOPCI
POCINČANI POKLOPCI KLASA M125
LIST 1 | LIST 2 | LIST 3 | LIST 4 | LIST 5 | LIST 6 | LIST 7 | LIST 8 | LIST 9 | LIST 10
DIMENZIJA 300X300 | DIMENZIJA 400X400 | DIMENZIJA 500X500 | DIMENZIJA 600X600 | DIMENZIJA 700X700 | DIMENZIJA 800X800 | DIMENZIJA 900X900 | DIMENZIJA 1000X1000 | DIMENZIJA 600X1000 | DIMENZIJA 800X1000
INOX POKLOPCI KLASA M125
LIST 11 | LIST 12 | LIST 13 | LIST 14 | LIST 15 | LIST 16 | LIST 17 | LIST 18 | LIST 19 | LIST 20
DIMENZIJA 300X300 | DIMENZIJA 400X400 | DIMENZIJA 500X500 | DIMENZIJA 600X600 | DIMENZIJA 700X700 | DIMENZIJA 800X800 | DIMENZIJA 900X900 | DIMENZIJA 1000X1000 | DIMENZIJA 600X1000 | DIMENZIJA 800X1000

## LIST 1
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 300x300 mm, građevinski 410x410 mm |  | kom |  | 0

## LIST 2
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 400x400 mm, građevinski 510x510 mm |  | kom |  | 0

## LIST 3
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 500x500 mm, građevinski 610x610 mm |  | kom |  | 0

## LIST 4
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 600x600 mm, građevinski 710x710 mm |  | kom |  | 0

## LIST 5
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 700x700 mm, građevinski 810x810 mm |  | kom |  | 0

## LIST 6
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 800x800 mm, građevinski 910x910 mm |  | kom |  | 0

## LIST 7
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 900x900 mm, građevinski 1010x1010 mm |  | kom |  | 0

## LIST 8
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 1000x1000 mm, građevinski 1110x1110 mm |  | kom |  | 0

## LIST 9
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 600x1000 mm, građevinski 710x1110 mm |  | kom |  | 0

## LIST 10
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 POCINČANI POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz pocinčanih profila, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 800x1000 mm, građevinski 910x1110 mm |  | kom |  | 0

## LIST 11
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 300x300 mm, građevinski 410x410 mm |  | kom |  | 0

## LIST 12
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 400x400 mm, građevinski 510x510 mm |  | kom |  | 0

## LIST 13
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 500x500 mm, građevinski 610x610 mm |  | kom |  | 0

## LIST 14
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 600x600 mm, građevinski 710x710 mm |  | kom |  | 0

## LIST 15
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 700x700 mm, građevinski 810x810 mm |  | kom |  | 0

## LIST 16
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 800x800 mm, građevinski 910x910 mm |  | kom |  | 0

## LIST 17
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 900x900 mm, građevinski 1010x1010 mm |  | kom |  | 0

## LIST 18
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 1000x1000 mm, građevinski 1110x1110 mm |  | kom |  | 0

## LIST 19
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 600x1000 mm, građevinski 710x1110 mm |  | kom |  | 0

## LIST 20
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC | ukupno | slika
TOPTEK UNIFACE DEEP 35 INOX POKLOPAC
1 | ACO TopTek Uniface DEEP 35mm - klasa B125
Poklopac za ispunu betonom i za ugradnju završnog sloja kao okolni pod debljine do 35 mm, iz profila od nehrđajućeg čelika AISI 304, razreda opterećenja B125 prema HRN EN 124:2015. Sa dvostrukom brtvom za plino/vodonepropusnost. Visina okvira 107mm, dubina poklopca 95mm. Klasa opterećenja B125 postiže se ispunom betona C 35/45 do najmanje 35 mm od gornjeg ruba poklopca, sve prema uputama proizvođača ACO. Sadrži opremu za otvaranje i podizanje.
| svjetli otvor 800x1000 mm, građevinski 910x1110 mm |  | kom |  | 0