## APLEX MONO
poz. | OPIS STAVKE
1 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 15-18 mm
ACO APLEX MONO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 50 mm i vanjski promijer cijevi 32-35 mm. Debljina 53 mm, težina 0,1 kg.
2 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 19-22 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 50 mm i vanjski promijer cijevi 19-22 mm. Debljina 53 mm, težina 0,17 kg.
3 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 25-28 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 80 mm i vanjski promijer cijevi 25-28 mm. Debljina 53 mm, težina 0,55 kg.
4 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 32-35 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 80 mm i vanjski promijer cijevi 32-35 mm. Debljina 53 mm, težina 0,55 kg.
5 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 36-40 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 80 mm i vanjski promijer cijevi 32-35 mm. Debljina 53 mm, težina 0,54 kg.
6 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 41-44 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 100 mm i vanjski promijer cijevi 41-44 mm. Debljina 53 mm, težina 0,72 kg.
7 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 47-51 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 100 mm i vanjski promijer cijevi 47-51 mm. Debljina 53 mm, težina 0,71 kg.
8 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 52-56 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 100 mm i vanjski promijer cijevi 52-56 mm. Debljina 53 mm, težina 0,69 kg.
9 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 57-61 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 125 mm i vanjski promijer cijevi 57-61 mm. Debljina 53 mm, težina 1,33 kg.
10 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 62-65 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 125 mm i vanjski promijer cijevi 62-65 mm. Debljina 53 mm, težina 1,30 kg.
11 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 73-76 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 125 mm i vanjski promijer cijevi 73-76 mm. Debljina 53 mm, težina 1,27 kg.
12 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 78-81 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 78-81 mm. Debljina 53 mm, težina 1,70 kg.
13 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 88-91 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 88-91 mm. Debljina 53 mm, težina 1,65 kg.
14 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 98-102 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 98-102 mm. Debljina 53 mm, težina 1,60 kg.
15 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 108-112 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 108-112 mm. Debljina 53 mm, težina 2,78 kg.
16 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 114-118 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 114-118 mm. Debljina 53 mm, težina 2,72 kg.
17 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 123-126 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 123-126 mm. Debljina 53 mm, težina 2,67 kg.
18 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 128-132 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 128-132 mm. Debljina 53 mm, težina 2,62 kg.
19 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 133-136 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 133-136 mm. Debljina 53 mm, težina 2,59 kg.
20 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 137-141 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 137-141 mm. Debljina 53 mm, težina 2,56 kg.
21 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 142-146 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 142-146 mm. Debljina 53 mm, težina 4,46 kg.
22 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 158-162 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 158-162 mm. Debljina 53 mm, težina 4,35 kg.
23 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 165-170 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 165-170 mm. Debljina 53 mm, težina 4,23 kg.
24 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 177-181 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 177-181 mm. Debljina 53 mm, težina 4,11 kg.
25 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 200-204 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 200-204 mm. Debljina 53 mm, težina 5,59 kg.
26 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 209-212 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 209-212 mm. Debljina 53 mm, težina 5,49 kg.
27 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 218-221 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 218-212 mm. Debljina 53 mm, težina 5,4 kg.
28 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 222-225 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 222-225 mm. Debljina 53 mm, težina 5,31 kg.
29 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 248-252 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 350 mm i vanjski promijer cijevi 248-252 mm. Debljina 53 mm, težina 7,00 kg.
30 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 272-275 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 350 mm i vanjski promijer cijevi 272-275 mm. Debljina 53 mm, težina 6,9 kg.
31 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 315-319 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 400 mm i vanjski promijer cijevi 315-319 mm. Debljina 53 mm.
inox
32 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 400 mm
ACO APLEX MONO jednodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 500 mm i vanjski promijer cijevi 400 mm. Debljina 53 mm.
inox

## APLEX DUO
poz. | OPIS STAVKE
1 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 15-18 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 50 mm i vanjski promijer cijevi 32-35 mm. Debljina 53 mm, težina 0,1 kg. Art. br 70731
2 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 19-22 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 50 mm i vanjski promijer cijevi 19-22 mm. Debljina 53 mm, težina 0,17 kg.Art. br 70732
3 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 25-28 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 80 mm i vanjski promijer cijevi 25-28 mm. Debljina 53 mm, težina 0,55 kg.Art. br 70733
4 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 32-35 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 80 mm i vanjski promijer cijevi 32-35 mm. Debljina 53 mm, težina 0,55 kg.Art. br 70734
5 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 36-40 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 80 mm i vanjski promijer cijevi 32-35 mm. Debljina 53 mm, težina 0,54 kg.Art. br 70735
6 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 41-44 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 100 mm i vanjski promijer cijevi 41-44 mm. Debljina 53 mm, težina 0,72 kg.Art. br 70736
7 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 47-51 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 100 mm i vanjski promijer cijevi 47-51 mm. Debljina 53 mm, težina 0,71 kg.Art. br 70737
8 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 52-56 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 100 mm i vanjski promijer cijevi 52-56 mm. Debljina 53 mm, težina 0,69 kg.Art. br 70738
9 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 57-61 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 125 mm i vanjski promijer cijevi 57-61 mm. Debljina 53 mm, težina 1,33 kg.Art. br 70739
10 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 62-65 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 125 mm i vanjski promijer cijevi 62-65 mm. Debljina 53 mm, težina 1,30 kg.Art. br 70740
11 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 73-76 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 125 mm i vanjski promijer cijevi 73-76 mm. Debljina 53 mm, težina 1,27 kg.Art. br 70741
12 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 78-81 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 78-81 mm. Debljina 53 mm, težina 1,70 kg.Art. br 70742
13 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 88-91 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 88-91 mm. Debljina 53 mm, težina 1,65 kg.Art. br 70743
14 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 98-102 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 98-102 mm. Debljina 53 mm, težina 1,60 kg.Art. br 70744
15 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 108-112 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 108-112 mm. Debljina 53 mm, težina 2,78 kg.Art. br 70745
16 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 114-118 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 150 mm i vanjski promijer cijevi 114-118 mm. Debljina 53 mm, težina 2,72 kg.Art. br 70746
17 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 123-126 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 123-126 mm. Debljina 53 mm, težina 2,67 kg.Art. br 70747
18 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 128-132 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 128-132 mm. Debljina 53 mm, težina 2,62 kg.Art. br 70748
19 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 133-136 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 133-136 mm. Debljina 53 mm, težina 2,59 kg.Art. br 70749
20 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 137-141 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 200 mm i vanjski promijer cijevi 137-141 mm. Debljina 53 mm, težina 2,56 kg.Art. br 70750
21 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 142-146 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 142-146 mm. Debljina 53 mm, težina 4,46 kg.Art. br 70751
22 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 158-162 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 158-162 mm. Debljina 53 mm, težina 4,35 kg.Art. br 70752
23 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 165-170 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 165-170 mm. Debljina 53 mm, težina 4,23 kg.Art. br 70753
24 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 177-181 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 250 mm i vanjski promijer cijevi 177-181 mm. Debljina 53 mm, težina 4,11 kg.Art. br 72693
25 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 200-204 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 200-204 mm. Debljina 53 mm, težina 5,59 kg.Art. br 70754
26 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 209-212 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 209-212 mm. Debljina 53 mm, težina 5,49 kg.Art. br 70755
27 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 218-221 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 218-212 mm. Debljina 53 mm, težina 5,4 kg.Art. br 70756
28 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 222-225 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 300 mm i vanjski promijer cijevi 222-225 mm. Debljina 53 mm, težina 5,31 kg.Art. br 70757
29 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 248-252 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 350 mm i vanjski promijer cijevi 248-252 mm. Debljina 53 mm, težina 7,00 kg.Art. br 72958
30 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 272-275 mm
ACO APLEX DUO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 350 mm i vanjski promijer cijevi 272-275 mm. Debljina 53 mm, težina 6,9 kg.Art. br 72959
31 | ACO APLEX Duo cijevna provodnica za cijev 315-319 mm
ACO APLEX Duo dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 400 mm i vanjski promijer cijevi 315-319 mm. Debljina 53 mm.
inox
32 | ACO APLEX Mono cijevna provodnica za cijev 400 mm
ACO APLEX MONO dvodijelna cijevna provodnica iz žuto kromatiranog čelika sa specijalnim gumenim uloškom za sprečavanje prodora podzemnih voda i plinova. Za dimenziju prodora 500 mm i vanjski promijer cijevi 400 mm. Debljina 53 mm.
inox

## ZIDNI PRODORI duljine 300 mm
poz. | OPIS STAVKE
1 | ACO APLEX zidni prodor 50 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 50mm, dužina uloška 300mm, masa 2kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
2 | ACO APLEX zidni prodor 80 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 80mm, dužina uloška 300mm, masa 2,7kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
3 | ACO APLEX zidni prodor 100 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 100mm, dužina uloška 300mm, masa 3,1kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
4 | ACO APLEX zidni prodor 125 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 125mm, dužina uloška 300mm, masa 3,7kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
5 | ACO APLEX zidni prodor 150 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 150mm, dužina uloška 300mm, masa 4,3kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
6 | ACO APLEX zidni prodor 200 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 200mm, dužina uloška 300mm, masa 5,4kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
7 | ACO APLEX zidni prodor 250 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 250mm, dužina uloška 300mm, masa 6,5kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
8 | ACO APLEX zidni prodor 300 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 300mm, dužina uloška 300mm, masa 7,7kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.
9 | ACO APLEX zidni prodor 350 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 350mm, dužina uloška 300mm, masa 8,8kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, širine 100 mm.

## ZIDNI PRODORI duljine 400 mm
poz. | OPIS STAVKE
1 | ACO APLEX zidni prodor 50 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 50mm, dužina uloška 400mm, masa 2kg. S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
2 | ACO APLEX zidni prodor 80 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 80mm, dužina uloška 400mm, masa 2,7kg. S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
3 | ACO APLEX zidni prodor 100 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 100mm, dužina uloška 400mm, masa 3,1kg. S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
4 | ACO APLEX zidni prodor 125 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 125mm, dužina uloška 400mm, masa 3,7kg. S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
5 | ACO APLEX zidni prodor 150 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 150mm, dužina uloška 400mm, masa 4,3kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
6 | ACO APLEX zidni prodor 200 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 200mm, dužina uloška 400mm, masa 5,4kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
7 | ACO APLEX zidni prodor 250 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 250mm, dužina uloška 400mm, masa 6,5kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
8 | ACO APLEX zidni prodor 300 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 300mm, dužina uloška 400mm, masa 7,7kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.
9 | ACO APLEX zidni prodor 350 mm za provodnicu
ACO APLEX cijevni prodor za prolazak cijevi kroz zidove. Iz nehrđajučeg čelika AISI 304. Za otvor svijetlog promjera 350mm, dužina uloška 400mm, masa 8,8kg.S prirubnicom za sidrenje u svježi beton, promjera 100mm.

## Krovna odzraka
poz. | OPIS STAVKE
1 | ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom DN100 - 1 prirubnica
ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom, za cijev DN100, sa jednom prirubnicom za prihvat hidroizolacije promjera 332 mm. Cijev dodatno toplinski izolirana, iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ukupna visina 870 mm, težina 6,1 kg, art 0174.43.01
2 | ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom DN100 - 2 prirubnice
ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom, za cijev DN100, sa dvije prirubnice za prihvat hidroizolacije promjera 332 mm. Cijev dodatno toplinski izolirana, iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ukupna visina 870 mm, težina 8,3 kg, art 0174.43.05
3 | ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom DN150 - 1 prirubnica
ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom, za cijev DN150, sa jednom prirubnicom za prihvat hidroizolacije promjera 332 mm. Cijev dodatno toplinski izolirana, iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ukupna visina 880 mm, težina 8,5 kg, art 0174.43.03
4 | ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom DN150 - 2 prirubnice
ACO krovna odzraka sa pokrovnom kapom, za cijev DN150, sa dvije prirubnice za prihvat hidroizolacije promjera 332 mm. Cijev dodatno toplinski izolirana, iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Ukupna visina 880 mm, težina 11,5 kg, art 0174.43.07
DODATNE OPCIJE
5 | ACO GM-X redukcija DN100 - DN70
ACO GM-X redukcija DN100 - DN70, duljine 130 mm, težina 0,85 kg, art 0174.12.73 + brtva 0174.14.71
6 | ACO GM-X redukcija DN150 - DN125
ACO GM-X redukcija DN150 - DN125, duljine 220 mm, težina 1,65 kg, art 0174.12.76 + brtva 0174.14.74