## AISI304
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | ukupno
1 | ACO Pipe utična odvodna cijev iz nehrđajućeg čelika AISI 304
ACO Pipe odvodna cijev prema HRN EN 1124 iz nehrđajućeg čelika dodatno zaštičena od korozije postupkom pikopasivizacije. Cijev sa utičnim kolčakom sa brtvenim prstenom od EPDM materijala pouzdan za vacuum i gravitacijske sustave odvodnje. Promjer i duljine cijevi prema specifikaciji:
| D50 EPDM AISI304 150 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 250 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 500 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 750 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 1000 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 1500 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 2000 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 2500 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 3000 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 4000 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 5000 mm |  | kom
| D50 EPDM AISI304 6000 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 150 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 250 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 500 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 750 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 1000 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 1500 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 2000 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 2500 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 3000 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 4000 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 5000 mm |  | kom
| D75 EPDM AISI304 6000 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 150 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 250 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 500 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 750 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 1000 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 1500 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 2000 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 2500 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 3000 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 4000 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 5000 mm |  | kom
| D110 EPDM AISI304 6000 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 150 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 250 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 500 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 750 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 1000 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 1500 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 2000 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 2500 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 3000 mm |  | kom
| D125 EPDM AISI304 6000 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 150 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 250 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 500 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 750 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 1000 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 1500 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 2000 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 2500 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 3000 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 4000 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 5000 mm |  | kom
| D160 EPDM AISI304 6000 mm |  | kom
| D200 EPDM AISI304 500 mm |  | kom
| D200 EPDM AISI304 1000 mm |  | kom
| D200 EPDM AISI304 2000 mm |  | kom
| D200 EPDM AISI304 3000 mm |  | kom
| D250 EPDM AISI304 500 mm |  | kom
| D250 EPDM AISI304 1000 mm |  | kom
| D250 EPDM AISI304 2000 mm |  | kom
| D250 EPDM AISI304 3000 mm |  | kom
2 | ACO Pipe koljeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304
ACO Pipe koljeno prema HRN EN 1124 iz nehrđajućeg čelika dodatno zaštičeno od korozije postupkom pikopasivizacije. Cijev sa utičnim kolčakom sa brtvenim prstenom od EPDM materijala pouzdan za vacuum i gravitacijske sustave odvodnje. Promjer i kut koljena prema specifikaciji:
| Koljeno 87,5° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Koljeno 87,5° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Koljeno 87,5° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Koljeno 87,5° AISI304 EPDM D125 |  | kom
| Koljeno 87,5° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Koljeno 87,5° AISI304 EPDM D200 |  | kom
| Koljeno 87,5° AISI304 EPDM D250 |  | kom
| Koljeno 45° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Koljeno 45° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Koljeno 45° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Koljeno 45° AISI304 EPDM D125 |  | kom
| Koljeno 45° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Koljeno 45° AISI304 EPDM D200 |  | kom
| Koljeno 45° AISI304 EPDM D250 |  | kom
| Koljeno 30° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Koljeno 30° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Koljeno 30° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Koljeno 30° AISI304 EPDM D125 |  | kom
| Koljeno 30° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Koljeno 30° AISI304 EPDM D200 |  | kom
| Koljeno 30° AISI304 EPDM D250 |  | kom
| Koljeno 15° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Koljeno 15° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Koljeno 15° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Koljeno 15° AISI304 EPDM D125 |  | kom
| Koljeno 15° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Koljeno 15° AISI304 EPDM D200 |  | kom
| Koljeno 15° AISI304 EPDM D250 |  | kom
| Koljeno 87,5° produženo AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Koljeno 87,5° produženo AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Koljeno 87,5° produženo AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Koljeno 87,5° produženo AISI304 EPDM D160 |  | kom
3 | ACO Pipe račva iz nehrđajućeg čelika AISI 304
ACO Pipe račva prema HRN EN 1124 iz nehrđajućeg čelika dodatno zaštičeno od korozije postupkom pikopasivizacije. Cijev sa utičnim kolčakom sa brtvenim prstenom od EPDM materijala pouzdan za vacuum i gravitacijske sustave odvodnje. Promjer i kut račve prema specifikaciji:
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D125 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D200 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D250 |  | kom
| Račva jednostruka produžena 87,5° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Račva jednostruka produžena 87,5° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Račva jednostruka produžena 87,5° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Račva jednostruka produžena 87,5° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D125 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D200 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D250 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D250 |  | kom
| Račva kutna 87,5° AISI304 EPDM D50 |  | kom
| Račva kutna 87,5° AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Račva kutna 87,5° AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Račva kutna 87,5° AISI304 EPDM D125 |  | kom
| Račva kutna 87,5° AISI304 EPDM D160 |  | kom
4 | ACO Pipe redukcijska račva iz nehrđajućeg čelika AISI 304
ACO Pipe redukcijska račva prema HRN EN 1124 iz nehrđajućeg čelika dodatno zaštičeno od korozije postupkom pikopasivizacije. Cijev sa utičnim kolčakom sa brtvenim prstenom od EPDM materijala pouzdan za vacuum i gravitacijske sustave odvodnje. Promjer i kut račve prema specifikaciji:
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D75 - D50 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D110 - D50 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D110 - D75 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D125 - D75 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D125 - D110 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D160 - D110 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D200 - D160 |  | kom
| Račva jednostruka 87,5° AISI304 EPDM D250 - D200 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D75 - D50 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D110 - D50 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D110 - D75 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D125 - D75 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D125 - D110 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D160 - D110 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D200 - D160 |  | kom
| Račva jednostruka 45° AISI304 EPDM D250 - D200 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D75 - D50 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D110 - D50 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D110 - D75 |  | kom
| Račva dvostruka 87,5° AISI304 EPDM D160 - D110 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D75 - D50 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D110 - D50 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D110 - D75 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D160 - D110 |  | kom
| Račva dvostruka 45° AISI304 EPDM D250 - D200 |  | kom
5 | ACO Pipe revizija iz nehrđajućeg čelika AISI 304
ACO Pipe revizija prema HRN EN 1124 iz nehrđajućeg čelika dodatno zaštičeno od korozije postupkom pikopasivizacije. Cijev sa utičnim kolčakom sa brtvenim prstenom od EPDM materijala pouzdan za vacuum i gravitacijske sustave odvodnje. Promjer revizije prema specifikaciji:
| Revizija AISI304 EPDM D75 |  | kom
| Revizija AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Revizija AISI304 EPDM D110 |  | kom
| Revizija AISI304 EPDM D160 |  | kom
| Revizija AISI304 EPDM D250 |  | kom
6 | ACO obujmica iz pocinčanog čelika
ACO Pipe obujmica iz pocinčanog čelika sa gumenom brtvom.
| Obujmica sa navojem D50 |  | kom
| Obujmica sa navojem D75 |  | kom
| Obujmica sa navojem D110 |  | kom
| Obujmica sa navojem D125 |  | kom
| Obujmica sa navojem D160 |  | kom
| Obujmica sa navojem D200 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D50 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D75 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D110 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D160 |  | kom
7 | ACO obujmica iz nehrđajućeg čelika AISI316L
ACO Pipe obujmica iz nehrđajućeg čelika sa gumenom brtvom.
| Obujmica sa navojem D50 |  | kom
| Obujmica sa navojem D75 |  | kom
| Obujmica sa navojem D110 |  | kom
| Obujmica sa navojem D125 |  | kom
| Obujmica sa navojem D160 |  | kom
| Obujmica sa navojem D200 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D50 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D75 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D110 |  | kom
| Obujmica sa nosačem D160 |  | kom