## NEHRĐAJUĆI ČELIK 130
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | ukupno
1 | ACO Profiline 130 tip 1 (podešavanje visine 55-78) inox |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO ProfiLine 2.0 kanala iz nehrđajućeg čeličnog lima AISI 304 s bočnim perforacijama za skupljanje procjednih voda iz drenažnog sloja. Građevinska širina kanala 130 mm, visina 5,5 - 7,8 cm, duljina 100 cm. Kanal se polaže direktno na sloj hidroizolacije. Kanal ima integrirani dosjed za rešetku širine 12,3 cm. |  |  |  | #VALUE!
2 | ACO Profiline 130 pokrovna rešetka Heel safe inox A15 |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO Profiline 2.0 rešetke izrađene je iz nehrđajučeg čeličnog lima AISI 304, HEELSAFE oblika za pješačka opterećenja A15, dimenzija 123 mm x 1000 mm. |  |  |  | #VALUE!
3 | ACO Profiline 130 pokrovna rešetka MREŽASTA inox A15 |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO Profiline 2.0 rešetke izrađene je iz nehrđajučeg čeličnog lima AISI 304, mrežastog oblika za pješačka opterećenja A15, dimenzija 123 mm x 1000 mm. |  |  |  | #VALUE!
4 | ACO Profiline 130 pokrovna rešetka PREČKASTA inox A15 |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO Profiline 2.0 rešetke izrađene je iz nehrđajučeg čeličnog lima AISI 304, prečkasta rešetka za pješačka opterećenja A15, dimenzija 123 mm x 1000 mm. |  |  |  | #VALUE!
5 | ACO Profiline 130 pokrovna rešetka PERFORIRANA inox A15 |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO Profiline 2.0 rešetke izrađene je iz nehrđajučeg čeličnog lima AISI 304, perforirana rešetka za pješačka opterećenja A15, dimenzija 123 mm x 1000 mm. |  |  |  | #VALUE!
6 | ACO Profiline 130 pokrovna rešetka UZDUŽNO PROFILNA inox A15 |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO Profiline 2.0 rešetke izrađene je iz nehrđajučeg čeličnog lima AISI 304, uzdužno profilna rešetka za pješačka opterećenja A15, dimenzija 123 mm x 1000 mm. |  |  |  | #VALUE!
7 | ACO Profiline 130 pokrovna rešetka POPREČNO PREČKASTA inox A15 |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO Profiline 2.0 rešetke izrađene je iz nehrđajučeg čeličnog lima AISI 304, poprečno prečkasta rešetka za pješačka opterećenja A15, dimenzija 123 mm x 1000 mm. |  |  |  | #VALUE!
8 | ACO Profiline 130 pokrovna rešetka MOSNA inox A15 |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO Profiline 2.0 rešetke izrađene je iz nehrđajučeg čeličnog lima AISI 304, mosna rešetka za pješačka opterećenja A15, dimenzija 123 mm x 1000 mm. |  |  |  | #VALUE!
9 | ACO TOPWET SLIVNIK |  | KOM | 0
| ACO TOP WET krovno-balonski slivnik od specijale vrste plastike toplinski izolirano (dvostruka stjenka) sa tvornički montiranom prirubnicom spajanje raznih membrana (bitumen,TPO, PVC, PU) Dimenzija tvornički montirane prirubnice 500x500mm, tijelo slivnika visine 135 mm,(ukupna visina 210mm) bez sifona, VERTIKLANIM odvodom DN100. Dolazi zajedno sa PVC kuglastom rešetkom sa mogučnošću zaključavanja na tijelo slivnika. |  |  |  | #VALUE!
10 | ACO Profiline slijepi kanal |  | kom | 0
| Dobava i montaža ACO ProfiLine kanala iz nehrđajućeg čeličnog lima AISI 304 s bočnim perforacijama za skupljanje procjednih voda iz drenažnog sloja. Građevinska širina kanala 100 mm, visina 3.0 cm, duljina 100 cm. |  |  |  | #VALUE!