## KOMPOZITNI RUB
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera
1 | ACO XtraDrain XD200C - kompozitni rub | 1 | m'
Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju ACO XtraDrain XD200C nosivosti A15 do C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz kompozitnog materijala, građevinske visine 265 mm. Svjetla širina kanala je 200 mm, građevinska širina 238 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala izvedeni iz kompozita debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
15 | XtraDrain XD200 C sabirnik | 1 | kom
Dobava i montaža sabirnika ACO XtraDrain XD200 C sabirnik iz kompozitnog materijala za horizontalni priključak na cijev DN100/DN150/DN200 s integriranom gumenom brtvomte PVC posudom za sakupljanje krupnije prljavštine.Građevinska visine 512 mm.Sabirnik se ugrađuje ispod ACO XtraDrain XD100C.

## POCINČANI RUB
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | jedinična cijena | ukupno
1 | ACO XtraDrain XD200S - pocinčani rub | 1 | m' | 437.5
Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju ACO XtraDrain XD200S nosivosti A15 do C250 prema HR EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim efektom samočišćenja. Kanal je izrađen iz kompozitnog materijala, građevinske visine 265 mm. Svjetla širina kanala je 200 mm, građevinska širina 242 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala izvedeni iz pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
| Multiline V200 - B125 mrežasta pocinčana rešetka | 1 | kom | 809.6
Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Multiline V200 za opterećenje B125 prema HR EN 1433 (promet osobnih vozila) iz vruće pocinčanog čelika, mrežasta 30x10 mm, sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm, duljine 100 cm , upojne površine 1350 cm²/m.
| Multiline V200 - C250 mosna lijevano željezna rešetka | 1 | kom | 312.435
Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Multiline V200 za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz lijevanog željeza, mosna sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm, duljine 50 cm , upojne površine 740 cm²/m.
| Multiline V200 - C250 mrežasta lijevano željezna rešetka | 1 | kom | 325.155
Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Multiline V200 za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz lijevanog željeza, mrežasta 31x14 mm sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm, duljine 50 cm , upojne površine 905 cm²/m.
| Multiline V200 - C250 mrežasta pocinčana rešetka | 1 | kom | 1173
Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Multiline V200 za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet) iz vruće pocinčanog čelika, mrežasta 17x23 mm, sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm, duljine 100 cm , upojne površine 1541 cm²/m.
| Multiline V200 - D400/E600 mosna lijevano željezna rešetka | 1 | kom | 385.58
Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Multiline V200 za opterećenje D400 / E600 prema HR EN 1433 (teški promet) iz lijevanog željeza, mosna sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm, duljine 50 cm , upojne površine 578 cm²/m.
| Multiline V200 - D400/E600 mrežasta lijevano željezna rešetka | 1 | kom | 501.115
Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Multiline V200 za opterećenje D400 / E600 prema HR EN 1433 (teški promet) iz lijevanog željeza, mrežasta 25x12 mm sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm, duljine 50 cm , upojne površine 514 cm²/m.
| Multiline V200 - D400 mrežasta pocinčana rešetka | 1 | kom | 1041.9
Dobava i montaža pokrovnih rešetki ACO Multiline V200 za opterećenje D400 prema HR EN 1433 (teški promet) iz vruće pocinčanog čelika, mrežasta 17x23 mm, sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm, duljine 100 cm , upojne površine 1151 cm²/m.
| XtraDrain XD200S sabirnik | 1 | kom | 1172.3
Dobava i montaža sabirnika ACO XtraDrain XD200 S sabirnik iz kompozitnog materijala za horizontalni priključak na cijev DN100/DN150/DN200 s integriranom gumenom brtvomte PVC posudom za sakupljanje krupnije prljavštine.Građevinska visine 512 mm.Sabirnik se ugrađuje ispod ACO XtraDrain XD100S.