## S+
poz. | OPIS STAVKE | kol. | jed. mjera | VPC 2020 | UKUPNO
1 | ACO Showerdrain S +
Dobava i ugradnja ACO Showerdrain S+ kanala za odvodnju prostora za tuširanje, kanalica se sastoji od dva dijela, slivnika i profila za odvodnju. Profil za odvodnju izrađen iz punog kvalitetnog nehrđajućeg čelika debljine 4mm AISI 304 sa elektropoliranom površinom. Dno profila izvedeno u padu prema slivniku. Tijelo slivnika izvedeno od kompozita sa prirubnicom za spajanje plitke hidroizolacije, nogicama sa podešavanje visine i zaštitnim poklopcem slivnika sa sigurnu ugradnju i mogučnošću izrade vodene probe nakon izrade hidroizoalcije. Protok slivnika deklariran prema HR EN1253-1. Dostupan sa dva dizajna rešetke Plate i Stripes i sa sitom za kosu. SIfon je izvadiv i rastavljiv te lagan za održavanje. Za ugradnju keramike visine od 12 mm do 35mm
| ACO ShowerDrain S+ prema HRN EN 1253 - duljina 800 mm |  | kom |  | 0
| ACO ShowerDrain S+ prema HRN EN 1253 - duljina 900 mm |  | kom |  | 0
| ACO ShowerDrain S+ prema HRN EN 1253 - duljina 1000 mm |  | kom |  | 0
| ACO ShowerDrain S+ prema HRN EN 1253 - duljina 1200 mm |  | kom |  | 0